Załącznik nr 12

Zapytanie ofertowe ZO/1/4/2025-FV/3BUD

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia, w dokumentacji jak i załącznikach użyto nazw własnych – oferent może zaproponować inne rozwiązania o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych i użytkowych. Użycie znaku towarowego ma na celu jedynie określenie minimalnych wymaganych co do jakości właściwości użytkowych systemu. Powyższe ma na celu uniknięcie sytuacji, w której Zamawiający otrzyma produkt niezgodny z oczekiwaniami.

Na potwierdzenie spełnienia warunków w zakresie wymaganych minimalnych wartości parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych, Zamawiający wymaga wypełnienia załącznika nr 12- oświadczenie o spełnieniu warunków w zakresie wymaganych minimalnych wartości parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych proponowanych urządzeń, w którym należy potwierdzić dochowanie w/w minimalnych parametrów dla oferowanych urządzeń.

PANELE FOTOWOLTAICZNE-

zgodnie z wymogami SIWZ:

MODUŁ FOTOWOLTAICZNY PREMIUM 480W

monokrystaliczny (producent: SELFA)- SV120M.3.4-480

PANELE FOTOWOLTAICZNE-

oferowane:

….............................................................................

(nazwa oferowanego urządzenia/ producent)

Wymagania formalne wobec urządzenia, które należy dołączyć do oferty:

  - Krajowa Karta (ocena) Techniczna lub Europejska Karta (ocena) Techniczna

i/lub

  - Deklaracja Właściwości Użytkowych,

  - inny dokument potwierdzający spełnienie minimalnych wymaganych właściwości

Wymagane podstawowe parametry techniczne dla urządzenia:

- min 20 lat polskiej gwarancji na produkt

- min 30 lat gwarancji na moc: spadek po roku do wartości min. 99%, po 30 latach do min. 87%

PARAMETRY TECHNICZNE:

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe wymagane | Właściwości użytkowe oferowane- w przypadku wyboru innego urządzenia niż określone w SIWZ |
| --- | --- | --- |
| - moc nominalna [W] | 480 |  |
| - napięcia obwodu otwartego [V] | 43,20 |  |
| - napięcie mocy maksymalnej [v] | 35,91 |  |
| - prąd zwarcia [A] | 13,90 |  |
| - natężenie prądu mocy maksymalnej [A] | 13,37 |  |
| - współczynnik wypełnienia [%] | 80,0 |  |
| - sprawność [%] | 21,7 |  |
| - ilość diod bypass [szt.] | 3 |  |
| - stopień ochrony puszki przyłączeniowej | IP68 |  |
| -szkło | min 3,2mm, hartowane, antyrefleks w strukturze szkła |  |
| zakres pracy modułów PV: |  |  |
| temperatura pracy | od -400 do +850C |  |
| temperatura otoczenia | od -400 do +450C |  |
| max. napięcie systemu | 1500VDC |  |
| max. Wartość zabezpieczenia | 25A |  |
| Wytrzymałość mechaniczna: |  |  |
| wiatr | min 2400 Pa (=245 kg/m2) |  |
| śnieg | min 5400 Pa (=551 kg/m2) |  |
| grad | fi=25mm (v=23m/s) |  |

SIECIOWY FALOWNIK FOTOWOLTAICZNY-

zgodnie z wymogami SIWZ: SELFA SFT PREMIUM

o mocy 4-25 kW (odpowiednio do mocy instalacji)

(producent: SELFA)

SIECIOWY FALOWNIK FOTOWOLTAICZNY - oferowany:

….............................................................................

(nazwa oferowanego urządzenia/ producent)

Wymagania formalne wobec urządzenia, które należy dołączyć do oferty:

- Krajowa Karta (ocena) Techniczna lub Europejska Karta (ocena) Techniczna

i/lub

- Deklaracja Właściwości Użytkowych,

- inny dokument potwierdzający spełnienie minimalnych wymaganych właściwości

Wymagane podstawowe parametry techniczne dla urządzenia:

- min 10 lat polskiej gwarancji na produkt

- sprawność konwersji min 98,6%

PARAMETRY TECHNICZNE:

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe wymagane | Właściwości użytkowe oferowane- w przypadku wyboru innego urządzenia niż określone w SIWZ |
| --- | --- | --- |
| - napięcie rozpoczęcia pracy [VDC] | 160 |  |
| - minimalne napięcie DC [VDC] | 150 |  |
| - maksymalne napięcie DC [VDC] | 1100 |  |
| - nominalne napięcie DC [VDC] | 620 |  |
| - liczba układów MPPT [szt] | 2 |  |
| - maksymalny prąd [A] | 15/15 |  |
| - maksymalny prąd zwarciowy [A] | 20/20 |  |
| - napięcie nominalne [V] | 3L/N/PE, 230/400V |  |
| - częstotliwość nominalna [Hz] | 50/60Hz (45-55Hz/55-65Hz) |  |
| -współczynnik mocy regulowany w zakresie: | od -0,99 do -0,8 oraz od +0,8 do +1,00 |  |
| - maks. całkowite zniekształcenie harmoniczne | <3% (przy nominalnej mocy wyjściowej) |  |
| - sprawność maksymalna (europejska): a) dla mocy nominalnej do 8000W b) dla mocy nominalnej powyżej 8000W | a) min. 98,0% b) min. 98,2% |  |
| -sprawność MPPT | min. 99,9% |  |
| - wbudowane zabezpieczenia: a) monitorowanie rezystancji izolacji b) ochrona przed odwróconą polaryzacją DC c) rozłącznik DC d) ogranicznik przepięć DC- typ 2 (C) e) zabezpieczenie przepięciowe AC f) ochrona przed zwarciem AC g) zabezpieczenie różnicoprądowe AC h) zabezpieczenie przed przegrzaniem i) zabezpieczenie przed pracą wyspową | TAK |  |
| - stopień ochrony | IP65 |  |
| - pobór energii w nocy | <1W |  |
| - topologa falownika | beztransformatorowa |  |
| - zakres temperatur otoczenia | od -300C do 600C |  |
| - dopuszczalna wilgotność powietrza | od 0% do 100% |  |
| - obniżenie parametrów znamionowych | > 3000 m.n.p.m |  |
| - poziom hałasu | < 25dB |  |
| - wyświetlacz | OLED/ LED |  |
| - komunikacja | WiFi, RS485/LAN |  |

ZAKRES RÓWNOWAŻNOŚCI

Zastosowanie nazw własne materiałów, wyrobów, urządzeń wynika ze specyfiki przedmiotu zamówienia i nie ma to na celu ich preferowania, lecz wskazanie na oczekiwane cechy/parametry techniczne, materiałowe, jakościowe i estetyczne wyrobów, urządzeń itp., które są istotne z punktu widzenia działania lub użytkowania obiektu jako całości, zgodnie z jego przeznaczeniem.

Podane w powyższej tabeli parametry/cechy/właściwości dotyczące równoważności wyrobów to wartości minimalne, jakie muszą spełnić proponowane wyroby. Zastosowanie innych niż wskazane w ww. dokumentacji lub powyższej tabeli jest dopuszczalne pod warunkiem, że posiadają one parametry/cechy/właściwości takie same lub lepsze od produktów wskazanych w dokumentacji projektowej pod względem funkcjonalnym, technicznym, jakościowym, estetycznym - muszą spełniać przyjęte założenia.

Zmiana któregokolwiek z elementów lub materiałów itd. wymienionych w dokumentacji musi się odbywać z uwzględnieniem wszystkich parametrów technicznych, które są istotne z punktu widzenia działania obiektu jako całości, a także z uwzględnieniem konkretnych ograniczeń architektoniczno – konstrukcyjnych i instalacyjnych obiektu. Przyjęte w projekcie materiały zostały skoordynowane międzybranżowo. Wszystkie materiały powinny zapewniać wzajemną kompatybilność, również z instalacjami i innych branż.

Każda zmiana, pod warunkiem że nie można jej było przewidzieć na dzień składania ofert, wymaga wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego. Nie dopuszcza się zmiany zaoferowanego materiału lub urządzenia bez istotnego powodu. Nie dopuszcza się stosowania rozwiązań mieszanych – urządzeń określonych w niniejszym załączniku pochodzących od różnych dostawców/producentów.

W w/w przypadku, tj. zaproponowania przez Wykonawcę robót innych wyrobów niż zaoferowane w postępowaniu przetargowym, w zakresie obowiązków Wykonawcy na etapie realizacji - w razie konieczności - będzie ponowne dokonanie obliczeń, sprawdzenie ich doboru, ponowna koordynacja między branżowa oraz dostosowanie i uzgodnienie dokumentacji.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamienników dla wyrobów i produktów pod następującymi warunkami:

- ewentualna zamiana może nastąpić dopiero po ocenie ofert - wszyscy oferenci w celu zapewnienia uczciwej konkurencji zobowiązani są do zastosowania w swoich ofertach tych samych wyrobów, produktów, urządzeń, rozwiązań systemowych itp.

- każdorazowego zgłoszenia zamiaru zastosowania zamiennika z wykazaniem równoważności,

- każdorazowego uzyskania zgody Zamawiającego na dokonanie takiej zamiany przed jej dokonaniem pod rygorem obowiązku wymiany na koszt Wykonawcy zamienników zastosowanych bez uzyskania takiej zgody,

- zapewnienia równoważności technicznej, materiałowej, funkcjonalnej i estetycznej ewentualnych zamienników i wykazania tej zgodności na podstawie oświadczeń, zaświadczeń, certyfikatów, prób, badań itp.

- dokonanie, jeżeli zajdzie taka konieczność, przez Wykonawcę na etapie realizacji obliczeń, sprawdzenie ich doboru, ponowna koordynacja międzybranżowa oraz dostosowanie i uzgodnienie dokumentacji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikowania stanu faktycznego z danymi wskazanymi we wniosku o dokonanie zamiany, również pod rygorem wymiany na koszt Wykonawcy elementów nie spełniających wymaganych i deklarowanych parametrów.

................................                                                                   	      ….........…..................................

(miejscowość i data)					                    (podpis i/lub pieczęć oferenta)